项目要求

1、机房搬迁服务要求：根据本院门诊楼装修设计方案，现处于五楼的老机房需要搬迁至六楼新机房，目前老机房还有部分业务和数据在运行，同时，部分网络也在运行。因老机房运行十余年，系统结构复杂，设备繁多昂贵，网络层次复杂，现需要搬迁五楼老机房设备及隔壁办公室网络改造，在搬迁过程中需要保证数据和网络设备安全不出保障。

2、网络设备搬迁服务要求：根据现场情况提前铺设网络光纤线路至新机房，需要对网络设备和整体网络架构进行了解和制定应急预案，以达到保障正常网络运行和搬迁的目的

3、数据库搬迁服务要求：数据库服务器做好备份，做好数据完整性备份和业务系统随时可以启用的方案，保障业务以及数据正常运行，保证数据的安全和完整性。（数据库需提供数据库OCP人员证书，灾备人员I2CP证书。）

整体搬迁方案由投标人自拟

具体搬迁服务清单明细：

| 序号 | 名称 | 数量 | 质保 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 33台 |  |
| 2 | 安全设备 | 15台 |  |
| 3 | 存储设备 | 3台 |  |
| 4 | 交换机 | 5台 |  |
| 5 | HIS数据库备份 | 1项 |  |
| 6 | 业务系统备份 | 1项 |  |
| 7 | UPS拆除搬运 | 1项 |  |
| 8 | 机柜、静电地板等机房设备拆除搬运 | 1项 |  |
| 9 | 光纤网线等材料 | 1项 |  |

备注：针对本次老机房搬迁甲方不再额外支付其他费用，请中标单位自行计算成本。